## 第三批按购买先后2023.4.14(定稿） (4)
医疗设备采购清单
（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量(件/套) | 采购需求概况 | 配置清单需求
1 | 妇女保健科 | 多通道低频神经肌肉刺激治疗 +压力式盆底肌力测试仪 | 1 | 1、评估模块：预置 Glazer评估和 MVC%评估双评估模块；且可选配压力模块； 2、预置治疗方案250种以上治疗方案；临床可根据需求，编辑个性化治疗方案； 3、具备8种以上电刺激电流、6种或以上调制波时间参数可调； 4、具备标准的、进阶式Kegel训练方案，多媒体生物反馈训练方案。 5、外置的压力式盆底肌力测试仪，要有发明专利的盆底肌力定量分析。具备智能充放气功能，欠压自动补偿，无需手动充气； 6、内置电池 | 配置清单： 1 、多通道低频神经肌肉刺激治疗仪 1台 2 、硅胶防干扰导联线 4套 3 、5合1防干扰线束 4条 4 、多功能转接线 1条 5 、神经和肌肉刺激器用电极 1支 6 、理疗电极片 3包 7 、数据连接线 1条 8、 电源适配器 1个 9 、一体机电脑 1台 10 、打印机 1台 11 、标准台车 1台 12、外置压力式盆底肌力测试仪1 台、电源适配器 1个、压力探头 1 个、导气管 1 条