## 第三批按购买先后2023.4.14(定稿） (4)
医疗设备采购清单
（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量(件/套) | 采购需求概况 | 配置清单需求
11 | 麻醉科手术室 | 除颤监护仪 | 1 | 1.同步除颤和手动除颤中，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 2.可实现包括12导ECG、SpO2、2-体温、NIBP、2-IBP、旁流EtCO2监测功能。 3.具有≥26种心律失常分析。 4.配可拆卸电池。 5.彩色显示屏, 分辨率≥800×600，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 | 1.主机 1台 2.心电电缆 1根 3.电极片电缆 1根 4.导电膏 1瓶
18 | 儿童康复科 | 心理沙盘游戏训练 及管理系统（团体沙盘） | 1 | 含团体沙盘（含支架）1、个体沙盘（干湿两用，含支架）2，便携式沙盘（抽屉式）1个，沙具1500个，含海沙及石英砂等 | 标配
19 | 儿童康复科 | 儿童运动康复理疗仪器一批 | 1 | 包含儿童康复专用PT设备，含PT治疗床（电动升降）1台，PT垫10张，倾斜床1张，儿童平行杠及附件1，康复训练器1 坐姿矫正椅10张、站立架2个、站立架带座椅1，梯背椅6、助行器3，儿童肋木1，儿童滚筒1套，儿童爬行架1，引导式训练组合2套、儿童专用可调式沙磨板1,PT凳4 | 标配
22 | 儿童康复科 | 脊柱侧弯电子测量仪 | 1 | 1.功能：利用测试技术；实时、准确的评估脊柱侧弯评估及身体姿态等； 2.需基于国家脊柱侧弯评估标准通过测量背部脊柱形态进行脊柱侧弯评估； 3.可单独使用，配有彩色显示屏幕，体积小重量轻； 4.测试速度，测试时间4-10秒；测试结果自动评估； 5.测量结果：躯干旋转角曲线、左侧最大值、左侧最大值椎体位置、左侧最大值部位、右侧最大值、右侧最大值椎体位置、右侧最大值部位等； 6.具有标准测试和自由测试两种模式； 7.具有两种评估报告模式：筛查评估版以及辅助诊断版报告可选； 8.可快速评估脊柱侧弯类型：胸弯、腰弯、胸腰弯以及S型脊柱侧弯； 9.运动指导：根据评估结果自动生成个性化的运动干预指导报告； 10.数据分析：根据检索数据结果自动生成团体分析报告，根据多次测量结果生成个人分析报告，用于康复评估效果分析和脊柱侧弯监测分析； 11.无线蓝牙数据或WIFI传输； 12.具有校准功能； 13.测量角度范围：0°-30.0°; 14.测量数据精度：0.1º，设备误差：＜±0.5º； 15.设备具有可充式电锂电池，标配节能模式，使用时间大于或等于8小时 | 标配
31 | 儿童康复科 | 低中高频理疗仪器一批 | 1 | 含小脑仿生刺激仪（脑循环治疗仪 2台），神经损伤治疗仪（2台），痉挛机治疗仪（2台），经皮神经电刺激仪（2）台，中频治疗仪（2台），吞咽机治疗仪（2台，可便携并实现局部神经肌肉电刺激），超短波治疗仪1台，中频治疗仪2台，微电流刺激仪2台 | 标配